Уведомление о несоответствии качества питьевой воды гигиеническим нормативам в сельском поселении Пестравка

Администрация сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области  и Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Новокуйбышевске доводят до сведения жителей с. Пестравка и с. Тяглое Озеро информацию о несоответствии требованиям САНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» качества питьевой воды, подаваемой населению, а именно:

- с. Пестравка: жёсткость до 9,90Ж, железо  до 2,83 мг/л,

- с. Тяглое Озеро: железо до 1,21 мг/л.

Учитывая отсутствие альтернативного источника водоснабжения для населения сельского поселения Пестравка и ряд других факторов Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Новокуйбышевске согласовывал временные отклонения от гигиенических нормативов и полагает возможным подачу воды населению по показателям:

- общая минерализация (сухой остаток) – 1600 мг/л;

- жёсткость до 11 мг-экв./л;

- содержание железа общего – 1,2 мг-экв/л;

- мутность до 2,0 мг/л;

- цветность до 350.

Срок действия отклонений истекает 15.04.2017 года.