Информация о несчастном случае со смертельным исходом, произошедшим 13.05.2019 в МУП «Прогресс» Хворостянского района.

13.05.2019 на территории муниципального района Хворостянский произошел несчастный случай со смертельным исходом со слесарем муниципального унитарного предприятия «Прогресс». В ходе выполнения аварийных работ по откачке жидких бытовых отходов из машинного отделения канализационной насосной станции, работник спустился в машинное отделение для снятия электромотора, где в результате отравления окисью углерода скончался.

В ходе расследования установлено следующее:

На предприятии не обеспечено создание и функционирование системы управления охраной труда, не оценены профессиональные риски воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов, не приняты меры по снижению уровней таких рисков.

В помещении КНС отсутствуют установленные газоанализаторы, определяющие наличие опасных газов и сигнализирующие об их присутствии.

Работники не снабжены газоанализаторами при производстве работ, не использовался предохранительный пояс со страховочной привязью, не использовались шланговые противогазы. Работники использовали фильтрующие противогазы, не предназначенные для выполнения такого вида работ.

Причиной несчастного случая явилась неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии оснащения КНС приборами, обеспечивающими получение своевременной информации о возникновении опасных и вредных производственных факторов (газоанализаторами), применение работниками средств индивидуальной защиты-фильтрующих противогазов, не предназначенных для выполнения данного вида работ.

В целях профилактики аналогичных несчастных случаев администрация муниципального района Пестравский обращает внимание работодателей на необходимость:

- организации производства работ в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда;

- соблюдения Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве, утвержденных приказом Минтруда России от 07.07.2015 № 439н;

-соблюдения Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденных постановлением Минтруда России от 16.08.2002 № 61;

- обеспечения контроля за применением работниками средств индивидуальной защиты;

- обеспечения подготовки работников по охране труда.